## Таблица тестов
Таблица тестов
№ | Количество загружаемых данных | Тип данных | Ожидаемый выход | Реальный выход
Т1 | 0 | - | Ошибка! Загрузите корректную серию снимков формата DICOM | Ошибка! Загрузите корректную серию снимков формата DICOM
Т2 | 1 | Соответствует формату DICOM | Вывод вероятности, изображений проекций снимков, изображения-сегментации | Вывод вероятности, изображений проекций снимков, изображения-сегментации
Т3 | 5 | Соответствует формату DICOM | Вывод вероятности, изображений проекций снимков, изображения-сегментации | Вывод вероятности, изображений проекций снимков, изображения-сегментации
Т4 | 1 | Не соответсвует формату DICOM | Ошибка! Загрузите корректную серию снимков формата DICOM | Ошибка! Загрузите корректную серию снимков формата DICOM
Т5 | 1 | Соответствует формату DICOM | Вывод вероятности, изображений проекций снимков, изображения-сегментации | Вывод вероятности, изображений проекций снимков, изображения-сегментации
Т6 | 100 | Частично не соответствует формату DICOM | Ошибка! Загрузите корректную серию снимков формата DICOM | Ошибка! Загрузите корректную серию снимков формата DICOM

## Проверка тестов по критериям ЧЯ
ЧЯ | Тесты
Критерии | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6
1. Кол-во данных
1.1 0 | bar: Тесты Т1
1.2 1 | bar: Тесты Т2; Тесты Т4 to Тесты Т5
1.3 > 1 | bar: Тесты Т3; Тесты Т6
2. Соответствие данных DICOM формату
2.1 Все данные не соответствуют DICOM формату | bar: Тесты Т4
2.2 Данные частично не соответствуют DICOM формату | bar: Тесты Т6
2.3 Всед анные соответствуют DICOM формату | bar: Тесты Т2 to Тесты Т3; Тесты Т5
3. Результат работы системы
3.1 Вывод ошибки | bar: Тесты Т1; Тесты Т4; Тесты Т6
3.2 Вывод вероятности, изображений проекций снимков, изображения-сегмантации | bar: Тесты Т2 to Тесты Т3; Тесты Т5